Новый свод правил по СОУЭ вступает в силу с 1 июня 2026 года

Приказ МЧС России от 26 февраля 2026 года № 133 утвердил новый СП 3.13130.2026, регламентирующий системы противопожарной защиты и систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) при пожаре. Данный документ вступит в силу с 1 июня 2026 года и заменит действующий ранее СП 3.13130.2009.

Основные нововведения:

Отмена фиксированных типов СОУЭ

Новый сводно-правовой акт отменяет деление систем на типы, введенное предыдущими правилами. Теперь каждая система должна проектироваться индивидуально исходя из особенностей конкретного здания или сооружения.

Обязательная разборчивость речи

Документ вводит обязательное требование к качеству звука, согласно которому речь должна быть понятна минимум на 90% площади помещений. Для достижения этого показателя потребуется тщательное проектирование расположения акустических устройств.

Формулировки сообщений

Особое внимание уделено содержанию и форме передаваемых сообщений. Предусмотрен запрет на использование выражений, способствующих возникновению паники среди людей. Также введены особые тексты для информирования персонала медицинских учреждений и школ.

Монтаж и размещение оборудования

Установлены жесткие требования к установке и размещению оповещательных приборов, что позволит повысить эффективность и надежность функционирования СОУЭ.

Рекомендуемые меры специалистам по охране труда и пожарной безопасности:

Рекомендуется уже сейчас приступить к ознакомлению с текстом приказа № 133 и провести предварительный аудит имеющихся систем на предмет соответствия новым правилам. Необходимо также обновить инструкции и тексты речевых сообщений, а также запланировать проведение специальных учений и тренингов с учетом новых требований.